Предписания Госпожнадзора

от 5 сентября    2013 года.

| №№ п/п | Виды нарушений | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема (эвакуационный выход на лестницу 3-го типа по экспликации №7 из строения №3 (помещение №3) – 2 этаж – фактически 10 см. | Сентябрь 2014г |
| 2. | Лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема (эвакуационный выход на лестницу 3-го типа по экспликации №7 из строения №11 (помещение №5) – 2 этаж – фактически 10 см. | Сентябрь 2014г |
| 3 | Лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема (эвакуационный выход на лестницу 3-го типа по экспликации №7 из строения №3 (помещение №5) – 2 этаж – фактически 10 см. | Сентябрь 2014г |
| 4 | Ширина эвакуационного выхода из 1 ясельной группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 22 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 5 | Ширина эвакуационного выхода из 2 ясельной группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 22 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 6 | Ширина эвакуационного выхода из 1 младшей группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 22 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 7 | Ширина эвакуационного выхода из 2 младшей группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 22 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 8 | Ширина эвакуационного выхода из 1 средней группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 21 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 9 | Ширина эвакуационного выхода из 2 средней группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 18 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 10 | Ширина эвакуационного выхода из 3 средней группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 21 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 11 | Ширина эвакуационного выхода из 2 старшей группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 22 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 12 | Ширина эвакуационного выхода из 2 подготовительной группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 21 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 13 | Ширина эвакуационного выхода из 3 подготовительной группы в свету, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Наружу менее 1,2 ( по факту 88 см, 20 чел.) | Сентябрь 2014г |
| 14 | Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 1 старшей группы предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (фактически – 13 человек) | Сентябрь 2014г |
| 15 | Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 3 средней группы предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (фактически – 21 человек) | Сентябрь 2014г |
| 16 | Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 3 старшей группы предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (фактически – 14 человек) | Сентябрь 2014г |
| 17 | Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения спортивного зала предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (минимальное количество – 15 человек) | Сентябрь 2014г |

Заведующая МБДОУ                                                                                                   Манохина Е.В.